## 1. STRAN
INVESTITOR:
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE
Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
OBJEKT:
Prenova in preureditev prostorov ter dobava tehnološke opreme za področje spremljanja razvoja ekofiziologije in varstva okolja v sklopu objekta CL kompleksa KIS, Hacquetova ulica 17, Ljubljana
8_Načrt tehnološke opreme
POPIS TEHNOLOŠKE OPREME
PZR
Ljubljana, marec 2015

## REKAPITULACIJA TEH. OPREMA
| TEHNOLOŠKA OPREMA - POPIS | EUR
Sklop I | Fotosintezni sistem – izmenjava plinov in fluorescenca | #REF!
Sklop II | BIO MET SISTEM | 0
Sklop III | Merilnik listne površine in gostote | #REF!
Sklop IV | Sistem za analizo rastlinskega koreninskega sklopa WinRhizo | #REF!
Sklop V | Nadgradnja sistema hiperspektralne analize | #REF!
Sklop VI | Rastni tunel za izvajanje poskusov sušnega stresa | #REF!
Sklop VII | Večnamenski DRON s HD kamero | #REF!
Sklop VIII | Masna spektromerija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) za določanje težkih kovin v različnih vzorcih (tla, rastlinski vzorci, vino, kmetijski pridelki). | #REF!
| SKUPAJ TEHNOLOŠKA OPREMA | #REF!
| 22% DDV | #REF!
| SKUPAJ TEHNOLOŠKA OPREMA Z DDV | #REF!

## SKLOP II
| TEHNOLOŠKA OPREMA - POPIS | enota | št.enot | EUR/enota | EUR
Vsa ponujena oprema mora zajemati dobavo in montažo opreme, vključno z vsemi potrebnimi prenosi in transportom. Upoštevati je potrebno tudi vse potrebne instalacijske priklope.
Pri ponujeni opremi je potrebno upoštevati določila iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013), ki tangirajo dobavo in montažo TEHNOLOŠKE opreme.
Sklop II | BIO MET SISTEM
Napredni paket Biomet s 4 komponentnim sistemom za merjenje toplote v tleh ter radiacije s samokalibracijo:
| Radiometer ( kot npr. Kipp & Zonen CNR4). |  | 1
| Tipalo za vlago in toploto (kot npr. Vaisala HMP155). |  | 1
| Zaščita pred sevanjem (kot npr. RM Young 41005-5) za zgoraj navedeno. |  | 1
| Tipala za merjenje toplote v tleh s samokalibracijo (kot npr. Hukseflux HFP01SC). |  | 3
| Sonda za merjenje vlažnosti tal in toplote (kot npr. Stevens Hydra Probe II) |  | 3
| Količinski senzor (kot npr. LI-COR LI-190SL-50). |  | 1
| Sonda za merjenje količin padavin (kot npr. Texas Electronics TR-525USW). |  | 1
| Zbiralnik podatkov (kot npr. Sutron Xlite 9210) z dvema moduloma (10- kanalni). |  | 1
| Prirejeno Biomet ohišje 36 x 41 cm (kot. npr. LI-COR) |  | 1
|  | kpl | 1 |  | 0