## 1. STRAN
INVESTITOR:
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE
Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
OBJEKT:
Prenova in preureditev prostorov ter dobava tehnološke opreme za področje spremljanja razvoja ekofiziologije in varstva okolja v sklopu objekta CL kompleksa KIS, Hacquetova ulica 17, Ljubljana
8_Načrt tehnološke opreme
POPIS TEHNOLOŠKE OPREME
PZR
Ljubljana, marec 2015

## REKAPITULACIJA TEH. OPREMA
| TEHNOLOŠKA OPREMA - POPIS | EUR
Sklop I | Fotosintezni sistem – izmenjava plinov in fluorescenca | #REF!
Sklop II | BIO MET SISTEM | #REF!
Sklop III | Merilnik listne površine in gostote | 0
Sklop IV | Sistem za analizo rastlinskega koreninskega sklopa WinRhizo | #REF!
Sklop V | Nadgradnja sistema hiperspektralne analize | #REF!
Sklop VI | Rastni tunel za izvajanje poskusov sušnega stresa | #REF!
Sklop VII | Večnamenski DRON s HD kamero | #REF!
Sklop VIII | Masna spektromerija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) za določanje težkih kovin v različnih vzorcih (tla, rastlinski vzorci, vino, kmetijski pridelki). | #REF!
| SKUPAJ TEHNOLOŠKA OPREMA | #REF!
| 22% DDV | #REF!
| SKUPAJ TEHNOLOŠKA OPREMA Z DDV | #REF!

## SKLOP III
| TEHNOLOŠKA OPREMA - POPIS | enota | št.enot | EUR/enota | EUR
Vsa ponujena oprema mora zajemati dobavo in montažo opreme, vključno z vsemi potrebnimi prenosi in transportom. Upoštevati je potrebno tudi vse potrebne instalacijske priklope.
Pri ponujeni opremi je potrebno upoštevati določila iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013), ki tangirajo dobavo in montažo TEHNOLOŠKE opreme.
Sklop III | Merilnik listne površine in gostote
Merilnik vključuje:
Vključuje dva LAI-2250 optična senzorja s kablom cca 20 m,
LAI - 2270C krmilno enoto z GPS,
torbico za dva sistema,
Hip paket za LAI 2270,
Windows ® komunikacijsko in analitično programsko opremo,
serijski kabel RS-232,
navodila za uporabo,
kabel za povezovanje dveh LAI 2270 krmilnih enot.
Merilnik območja vključuje 0.1 in 1.0 mm2 resolucijo, serijski RS-232 kabel, USB kabel, Windows ® Software, protiprašni etui, po eden transparenten tekoči trak za 3100TBL in 3100TBU, dve 3100LAMP fluorescentni svetilki, oz. enakovredno.
|  | kpl | 1 |  | 0