## 1. STRAN
INVESTITOR:
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE
Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
OBJEKT:
Prenova in preureditev prostorov ter dobava tehnološke opreme za področje spremljanja razvoja ekofiziologije in varstva okolja v sklopu objekta CL kompleksa KIS, Hacquetova ulica 17, Ljubljana
8_Načrt tehnološke opreme
POPIS TEHNOLOŠKE OPREME
PZR
Ljubljana, marec 2015

## REKAPITULACIJA TEH. OPREMA
| TEHNOLOŠKA OPREMA - POPIS | EUR
Sklop I | Fotosintezni sistem – izmenjava plinov in fluorescenca | #REF!
Sklop II | BIO MET SISTEM | #REF!
Sklop III | Merilnik listne površine in gostote | #REF!
Sklop IV | Sistem za analizo rastlinskega koreninskega sklopa WinRhizo | #REF!
Sklop V | Nadgradnja sistema hiperspektralne analize | 0
Sklop VI | Rastni tunel za izvajanje poskusov sušnega stresa | #REF!
Sklop VII | Večnamenski DRON s HD kamero | #REF!
Sklop VIII | Masna spektromerija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) za določanje težkih kovin v različnih vzorcih (tla, rastlinski vzorci, vino, kmetijski pridelki). | #REF!
| SKUPAJ TEHNOLOŠKA OPREMA | #REF!
| 22% DDV | #REF!
| SKUPAJ TEHNOLOŠKA OPREMA Z DDV | #REF!

## SKLOP IV
| TEHNOLOŠKA OPREMA - POPIS | enota | št.enot | EUR/enota | EUR
Vsa ponujena oprema mora zajemati dobavo in montažo opreme, vključno z vsemi potrebnimi prenosi in transportom. Upoštevati je potrebno tudi vse potrebne instalacijske priklope.
Pri ponujeni opremi je potrebno upoštevati določila iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013), ki tangirajo dobavo in montažo TEHNOLOŠKE opreme.
Sklop IV | Nadgradnja sistema hiperspektralne analize
Za polno funkcionalnost sitema je potrebno obstoječi sistem hiperspektralnanalize nadgraditi z naslednjo opremo:
Laboratorijski del:
dodatni vir svetlobe (2x400-2500 nm),
referenčne plošče za merjenje odboja (20% siva 20x20 cm),
pladnji za merjenje odboja vzorcev (black hole dish 20x20 cm + petri dish)
(kot. npr. Zenith in Spectralon ali Black hole dish),
diskovno polje za hranjenje podatkov snemanja (24 TB v RAID5 postavitvi).
|  | kpl | 1 |  | 0
Terenska nadgradnja opreme:
ploščad za uporabo hiperspektralnega sistema na traktorju, ki omogoča snemanje s čelne in bočne strani, ki zajema:
protivibracijska ploščad
terenski računalnik (12-14", i7, RAM 8GB, SSD 256-512 GB, Win 7 PRO/Ultimate, USB 3.0, magnezijevo oz. ojačano ohišje, zaslon na dotik
tabličnii računalnik (10-12", Quad/Octa-core - 2 GHz, RAM min 2 GB, Android system, 32/64 GB, etui)
refrenčno ploščo za merjenje odboja na terenu (20 % siva 4x 0,5x0,5m, bela 4x0,5x0,5m)
Za letalsko snemanje:
protivibracijska plošča za zmanjšanje vibracij ob snemanju
letalski prenosni računalnik (kot Airborne DAU) za zajem snemanja
|  | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj oprema: |  |  |  | 0