## 1. STRAN
INVESTITOR:
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE
Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
OBJEKT:
Prenova in preureditev prostorov ter dobava tehnološke opreme za področje spremljanja razvoja ekofiziologije in varstva okolja v sklopu objekta CL kompleksa KIS, Hacquetova ulica 17, Ljubljana
8_Načrt tehnološke opreme
POPIS TEHNOLOŠKE OPREME
PZR
Ljubljana, marec 2015

## REKAPITULACIJA TEH. OPREMA
| TEHNOLOŠKA OPREMA - POPIS | EUR
Sklop I | Fotosintezni sistem – izmenjava plinov in fluorescenca | 0
Sklop II | BIO MET SISTEM | 0
Sklop III | Merilnik listne površine in gostote | 0
Sklop IV | Sistem za analizo rastlinskega koreninskega sklopa WinRhizo | 0
Sklop V | Nadgradnja sistema hiperspektralne analize | 0
Sklop VI | Rastni tunel za izvajanje poskusov sušnega stresa | 0
Sklop VII | Večnamenski DRON s HD kamero | 0
Sklop VIII | Masna spektromerija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) za določanje težkih kovin v različnih vzorcih (tla, rastlinski vzorci, vino, kmetijski pridelki). | 0
| SKUPAJ TEHNOLOŠKA OPREMA | 0
| 22% DDV | 0
| SKUPAJ TEHNOLOŠKA OPREMA Z DDV | 0

## SKLOP I
| TEHNOLOŠKA OPREMA - POPIS | enota | št.enot | EUR/enota | EUR
Vsa ponujena oprema mora zajemati dobavo in montažo opreme, vključno z vsemi potrebnimi prenosi in transportom. Upoštevati je potrebno tudi vse potrebne instalacijske priklope.
Pri ponujeni opremi je potrebno upoštevati določila iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013), ki tangirajo dobavo in montažo TEHNOLOŠKE opreme.
Sklop I | Fotosintezni sistem – izmenjava plinov in fluorescenca
Dobava prenosnega fotosinteznega in fluoroscenčnega sistema, ki omogoča merjenje fluorescence in izmenjave plinov po isti površini lista s popolnim nadzorom nad okoljskimi spremenljivkami. Vsebuje:, vključno s paketom za nadzor CO2 in svetlobe. Vsebuje:
injektorski sistem,
tipalo zunanjih količin,
komplet za nadzor razširjenega temperaturnega območja,
komplet za spremljanje dihanja insektov 6400-89,
svetlobni vir rdeče/modro LED
fluorometer,
komplet za merjenje pretoka CO2 v tleh,
izobraževalni paket,
AC napajalnik
vse kot npr. art. LI-6400XT prenosni FF sistem.
|  | kpl | 1 |  | 0

## SKLOP II
| TEHNOLOŠKA OPREMA - POPIS | enota | št.enot | EUR/enota | EUR
Vsa ponujena oprema mora zajemati dobavo in montažo opreme, vključno z vsemi potrebnimi prenosi in transportom. Upoštevati je potrebno tudi vse potrebne instalacijske priklope.
Pri ponujeni opremi je potrebno upoštevati določila iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013), ki tangirajo dobavo in montažo TEHNOLOŠKE opreme.
Sklop II | BIO MET SISTEM
Napredni paket Biomet s 4 komponentnim sistemom za merjenje toplote v tleh ter radiacije s samokalibracijo:
| Radiometer ( kot npr. Kipp & Zonen CNR4). |  | 1
| Tipalo za vlago in toploto (kot npr. Vaisala HMP155). |  | 1
| Zaščita pred sevanjem (kot npr. RM Young 41005-5) za zgoraj navedeno. |  | 1
| Tipala za merjenje toplote v tleh s samokalibracijo (kot npr. Hukseflux HFP01SC). |  | 3
| Sonda za merjenje vlažnosti tal in toplote (kot npr. Stevens Hydra Probe II) |  | 3
| Količinski senzor (kot npr. LI-COR LI-190SL-50). |  | 1
| Sonda za merjenje količin padavin (kot npr. Texas Electronics TR-525USW). |  | 1
| Zbiralnik podatkov (kot npr. Sutron Xlite 9210) z dvema moduloma (10- kanalni). |  | 1
| Prirejeno Biomet ohišje 36 x 41 cm (kot. npr. LI-COR) |  | 1
|  | kpl | 1 |  | 0

## SKLOP III
| TEHNOLOŠKA OPREMA - POPIS | enota | št.enot | EUR/enota | EUR
Vsa ponujena oprema mora zajemati dobavo in montažo opreme, vključno z vsemi potrebnimi prenosi in transportom. Upoštevati je potrebno tudi vse potrebne instalacijske priklope.
Pri ponujeni opremi je potrebno upoštevati določila iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013), ki tangirajo dobavo in montažo TEHNOLOŠKE opreme.
Sklop III | Merilnik listne površine in gostote
Merilnik vključuje:
Vključuje dva LAI-2250 optična senzorja s kablom cca 20 m,
LAI - 2270C krmilno enoto z GPS,
torbico za dva sistema,
Hip paket za LAI 2270,
Windows ® komunikacijsko in analitično programsko opremo,
serijski kabel RS-232,
navodila za uporabo,
kabel za povezovanje dveh LAI 2270 krmilnih enot.
Merilnik območja vključuje 0.1 in 1.0 mm2 resolucijo, serijski RS-232 kabel, USB kabel, Windows ® Software, protiprašni etui, po eden transparenten tekoči trak za 3100TBL in 3100TBU, dve 3100LAMP fluorescentni svetilki, oz. enakovredno.
|  | kpl | 1 |  | 0

## SKLOP IV
| TEHNOLOŠKA OPREMA - POPIS | enota | št.enot | EUR/enota | EUR
Vsa ponujena oprema mora zajemati dobavo in montažo opreme, vključno z vsemi potrebnimi prenosi in transportom. Upoštevati je potrebno tudi vse potrebne instalacijske priklope.
Pri ponujeni opremi je potrebno upoštevati določila iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013), ki tangirajo dobavo in montažo TEHNOLOŠKE opreme.
Sklop IV | Sistem za analizo rastlinskega koreninskega sklopa WinRhizo
V WhinRhizo sistem je vključeno:
delovna postaja:
Procesor Intel core i7
RAM DDR3 16 GB
trdi disk SSD 250 GB
4× USB 3.0, priključek za mikrofon, izhod za slušalke; 4× USB 2.0 , RJ-45, DVI-D in VGA , RS-232 Serijski port, 2x HDMI
Operacijski sistem Windows 7
Grafična kartica: GeForce GTX 770, 4 GB, PCI-E
Monitor: LED zaslon, 27", Svetilnost (cd/m²): 300, Največja ločljivost: 1.920×1.080 dpi, Vhod: D-SUB, HDMI
kalibriran optični skener:
Povezljivost: USB 2.0
Skeniranje: Namizni barvni ploski skener CIS
Resolucija skeniranja: 4800×4800 dpi
Globina barv: 48-bitna
Velikost skeniranja: A4
Hitrost skeniranja: 10 sekund
Hitrost predogleda: 9 sekund
Dimenzije: 250×365×39 mm
Ostalo: 5 gumbov za hitrejše delo (PDF, PDF Finish, Auto scan, Copy, Sendl), Send to cloud
kot npr. Canon optični čitalnik CanoScan LiDE 220, oz. enakovredno
diskovno polje za hranjenje podatkov snemanja (24 TB).
|  | kpl | 1 |  | 0

## SKLOP V
| TEHNOLOŠKA OPREMA - POPIS | enota | št.enot | EUR/enota | EUR
Vsa ponujena oprema mora zajemati dobavo in montažo opreme, vključno z vsemi potrebnimi prenosi in transportom. Upoštevati je potrebno tudi vse potrebne instalacijske priklope.
Pri ponujeni opremi je potrebno upoštevati določila iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013), ki tangirajo dobavo in montažo TEHNOLOŠKE opreme.
Sklop V | Nadgradnja sistema hiperspektralne analize
Za polno funkcionalnost sitema je potrebno obstoječi sistem hiperspektralnanalize nadgraditi z naslednjo opremo:
Laboratorijski del:
dodatni vir svetlobe (400-250 nm),
referenčne plošče za merjenje odboja,
pladnji za merjenje odboja vzorcev
(kot. npr. Zenith in Spectralon ali Black hole dish),
diskovno polje za hranjenje podatkov snemanja (24 TB).
|  | kpl | 1 |  | 0
Terenska nadgradnja opreme:
ploščad za uporabo hiperspektralnega sistema na traktorju, ki omogoča snemanje s čelne in bočne strani, ki zajema:
protivibracijska ploščad
terenski in tablični računalnik
refrenčno ploščo za merjenje odboja na terenu
za letalsko snemanje:
protivibracijska plošča za zmanjšanje vibracij ob snemanju
letalski prenosni računalnik za zajem snemanja
|  | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj oprema: |  |  |  | 0

## SKLOP VI
| TEHNOLOŠKA OPREMA - POPIS | enota | št.enot | EUR/enota | EUR
Vsa ponujena oprema mora zajemati dobavo in montažo opreme, vključno z vsemi potrebnimi prenosi in transportom. Upoštevati je potrebno tudi vse potrebne instalacijske priklope.
Pri ponujeni opremi je potrebno upoštevati določila iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013), ki tangirajo dobavo in montažo TEHNOLOŠKE opreme.
Sklop VI | Rastni tunel za izvajanje poskusov sušnega stresa
Dobava in montaža rastnega tunela z zagotvitvijo kontroliranih rastnih pogojev na prostem (možnost kontrole padavin).
Enoločni plastenjak s konstrukcijo iz pocinaknih cevi, Stebri cevi DN60/2 mm, vzdolžne povezave cevi DN35/1,5 mm, zakrivljene. Kritina je folija UVA + EVA (5-letna) - enojna, protikondenzna. Bočna ventilacija se izvede z navijanjem enojne folije. Bočna folija do 0,60 m dvojna, zadnja čelna stranica izvedena kot folijaz odpiranjem celih čel. V prvem polju so v čelni stranici vrata - folija z avtomatskim odpiranjem.
Vključno s senzorji osvetlitve, vetra in dežja.
Dim. 6,00 x 15,00 m, kovinske tirnice L=30,00 m
Max. višina plastenjaka 3,80 m, bočna višina 2,30 m
Razdalja med stebri 2,00 m
Nosilnost: 120 kg/m2 snega
|  | kpl | 1 |  | 0

## SKLOP VII
| TEHNOLOŠKA OPREMA - POPIS | enota | št.enot | EUR/enota | EUR
Vsa ponujena oprema mora zajemati dobavo in montažo opreme, vključno z vsemi potrebnimi prenosi in transportom. Upoštevati je potrebno tudi vse potrebne instalacijske priklope.
Pri ponujeni opremi je potrebno upoštevati določila iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013), ki tangirajo dobavo in montažo TEHNOLOŠKE opreme.
Sklop VII | Večnamenski DRON s HD kamero
Quadrocopter z vgrajenim 3 osnim stabilizatorjem,
z možnostjo lebdenja na mestu, natančnost po vertikali 0,8 m, natačnost po horizonatli 2,5 m,
max hitrost dviganja 6 m/s
max hitrost spuščanja 2 m/s
max hitrost letenja 15 m/s
max kotna hitrost 200°/s
LiPo batterija
max čas letenja brez polnjenja cca 25 min.
z vgrajeno HD kamero.
Domet do 300 m.
QUADROCOPTER KOT NPR. DJI Phantom 2 Vision+
nosilnost do 5 kg
teža od 880 do 960 g
HD kamera
efektivna resolucija 14 Mp,
ločljivost 1080p/30, 1080i/60, 720p/60
snemalni kot 110°/85°
napredni GPS sistem
4GB SD kartica
|  | kpl | 1 |  | 0

## SKLOP VIII
| TEHNOLOŠKA OPREMA - POPIS | enota | št.enot | EUR/enota | EUR
Vsa ponujena oprema mora zajemati dobavo in montažo opreme, vključno z vsemi potrebnimi prenosi in transportom. Upoštevati je potrebno tudi vse potrebne instalacijske priklope.
Pri ponujeni opremi je potrebno upoštevati določila iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013), ki tangirajo dobavo in montažo TEHNOLOŠKE opreme.
Sklop VIII | Masna spektromerija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) za določanje težkih kovin v različnih vzorcih (tla, rastlinski vzorci, vino, kmetijski pridelki, voda).
· masni analizator tipa enojni kvadrupol, masno območje od 2 do 260 amu, kolizijska/reakcijska celica, RF generator 27MHz,
· odprt vzorčevalni del za enostaven dostop do vzorčevalnega dela in redno vzdrževanje ter čiščenje brez nevarnosti kontaminacije masnega analizatorja in detektorja z vlago iz ozračja,
· računalniška kontrola nastavitve bakle v x – y – z smereh, korak 0,1mm, računalniška kontrola pretokov uporabljenih plinov (plazemski, nosilni, kolizijski, ….),
· računalniško podprta avtomatska nastavitev optimiranih parametrov delovanja instrumenta in plazme (autotune),
· odpravljanje večine interferenc s kolizijo, kolizijski plin čisti helij, ena nastavitev pretoka kolizijskega plina za odpravljanje interferenc ne glede na tip vzorcev oz. matriksa,
· razpršilna komora hlajena s Peltier členom, nastavljiva temperatura razpršilne komore v območju vsaj od -5oC do 20oC,
· trikanalna peristaltična črpalka za dovajanje vzorca in internega standarda ter odvajanje odpada,
· možnost priklopa do dveh dodatnih plinov (vodik, ksenon, amonijak, kisik, …),
· možen vnos vzorca z visokim % raztopljenih trdnih snovi, redčenje s plinom v nastavljivem razmerju in avtomatska nastavitev instrumenta glede na razmerje redčenja,
· linearno dinamično območja – vsaj 11 velikostnih razredov (brez spreminjanja ločljivosti masnega analizatorja za povečanje koncentracijskega merilnega območja ali modificiranja vzorčevalnega dela za boljšo občutljivost),
· občutljivost vsaj (Mcps/ppm): Li(7) 55, Y(89) 320, Tl (205) 250 ali podobno,
· meja detekcije brez uporabe plina vsaj (ppt): Be(9) 0,2, In(115) 0,05, Bi(209) 0,08 ali podobno,
· meja detekcije z He (ppt) vsaj: As(75) 20, Se(78) 40,
· razmerje oksidov CeO/Ce < 1,5%,
· razmerje dva krat nabitih delcev Ce2+/Ce < 3,0%,
· možnost priklopa ICP – MS instrumenta na HPLC in GC separacijski sistem
· programske opreme za vodenje instrumenta, zajem in obdelavo podatkov ICP - MS instrumenta,
· računalnik potreben za instalacijo programske opreme, tiskalnik, monitor (2x)
· možnost dogradnje programske opreme s programskim modulom za priklop GC in HPLC opreme ter spremljanje analize po separaciji na kromatografski opremi
· hladilni sistem potreben za delovanje ICP – MS instrumenta,
· avtomatski vzorčevalnik za ICP – MS sistem za vsaj 100 vial,
· ICP-MS testne raztopine in raztopine za testiranje specifikacij ob instalaciji,
· instalacija dobavljene opreme in predhodno svetovanje glede priprave prostora pred instalacijo,
· verifikacija dobavljene opreme,
· izvedba osnovnega izobraževanje osebja uporabnikov za redno vzdrževanje opreme in osnovne delo z instalirano opremo (vsaj 16 ur) na mestu inštalacije,
· izvedba naprednega izobraževanje osebja uporabnikov za delo z instalirano opremo izvedeno s strani proizvajalca certificiranega trenerja (vsaj 16 ur) na mestu inštalacije.
· na voljo s strani proizvajalca izobražen in certificiran servisni inženir za ponujeni tip/model instrumenta (odzivni čas maksimalno 2 delovna dneva)
Podrobnejši opis projektno izbranega artikla:
Agilent 7900 ICP-MS sistem z ORS:
7900 masni analizator z induktivno sklopljeno plazmo, vakuumski sistem, steklen razpršilec, Ni stožci, Shield Torch sistem, kolizijska celica z dovodom He,
UHMI odatek za vnos vzorca z visoko vsebnostjo primesi, avtomatizacijo metod in delovanje v načinu povišane stabilnosti,
napredni način zajema podatkov,
ICP-MS MassHunter PC komplet, računalnik, zaslon in tiskalnik, Win 7 64 bit, MS Excel, programska oprema MassHunter za zajem in obdelavo podatkov 7900 ICP-MS
Obtočni vodni hladilnik z nadzorom temperature, zračno hlajen,
avtomatski X/Y vzorčevalnik, podstavki 21x50 ml in 180x14 ml vial,
testne raztopine za 7500ce
raztopini za optimiranje PA, 2x100 ml
raztopina za optimiranje ICP-MS instrumenta, 100 ml,
10mg/l Li, Y, Ce, Tl, Co v 2% HNO3
Gas clean GC-MS set, pritrditvena plošča 1/8" in dva trojna filtra za kisik, vlago in ogljikovodike z indikatorjem izrabe,
cev za priklop plinovna ORS, 1/8", 6m, nerjavno jeklo,
Inštalacija opreme
verifikacija Agilent ICP-MS sistema,
kvalifikacija inštalacije Agilent ICP-MS sistema,
verifikacija MassHumter Workstation programske opreme
Kvalifikacija instalacije,
Uvajanje uporabnika,
Izobraževanje za eno osebo
Ponuditi skladno s podrobnejšim opisom oz. enakovredno.
|  | kpl | 1 |  | 0