## 1. STRAN
INVESTITOR:
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE
Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
OBJEKT:
Prenova in preureditev prostorov ter dobava tehnološke opreme za področje spremljanja razvoja ekofiziologije in varstva okolja v sklopu objekta CL kompleksa KIS, Hacquetova ulica 17, Ljubljana
8_Načrt tehnološke opreme
POPIS TEHNOLOŠKE OPREME
PZR
Ljubljana, marec 2015

## REKAPITULACIJA TEH. OPREMA
| TEHNOLOŠKA OPREMA - POPIS | EUR
Sklop I | Fotosintezni sistem – izmenjava plinov in fluorescenca | 0
Sklop II | BIO MET SISTEM | #REF!
Sklop III | Merilnik listne površine in gostote | #REF!
Sklop IV | Sistem za analizo rastlinskega koreninskega sklopa WinRhizo | #REF!
Sklop V | Nadgradnja sistema hiperspektralne analize | #REF!
Sklop VI | Rastni tunel za izvajanje poskusov sušnega stresa | #REF!
Sklop VII | Večnamenski DRON s HD kamero | #REF!
Sklop VIII | Masna spektromerija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) za določanje težkih kovin v različnih vzorcih (tla, rastlinski vzorci, vino, kmetijski pridelki). | #REF!
| SKUPAJ TEHNOLOŠKA OPREMA | #REF!
| 22% DDV | #REF!
| SKUPAJ TEHNOLOŠKA OPREMA Z DDV | #REF!

## SKLOP I
| TEHNOLOŠKA OPREMA - POPIS | enota | št.enot | EUR/enota | EUR
Vsa ponujena oprema mora zajemati dobavo in montažo opreme, vključno z vsemi potrebnimi prenosi in transportom. Upoštevati je potrebno tudi vse potrebne instalacijske priklope.
Pri ponujeni opremi je potrebno upoštevati določila iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013), ki tangirajo dobavo in montažo TEHNOLOŠKE opreme.
Sklop I | Fotosintezni sistem – izmenjava plinov in fluorescenca
Dobava prenosnega fotosinteznega in fluoroscenčnega sistema, ki omogoča merjenje fluorescence in izmenjave plinov po isti površini lista s popolnim nadzorom nad okoljskimi spremenljivkami. Vsebuje:, vključno s paketom za nadzor CO2 in svetlobe. Vsebuje:
injektorski sistem,
tipalo zunanjih količin,
komplet za nadzor razširjenega temperaturnega območja,
komplet za spremljanje dihanja insektov 6400-89,
svetlobni vir rdeče/modro LED
fluorometer,
komplet za merjenje pretoka CO2 v tleh,
izobraževalni paket,
AC napajalnik
vse kot npr. art. LI-6400XT prenosni FF sistem.
|  | kpl | 1 |  | 0