## 1. STRAN
INVESTITOR:
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE
Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
OBJEKT:
Prenova in preureditev prostorov ter dobava tehnološke opreme za področje spremljanja razvoja ekofiziologije in varstva okolja v sklopu objekta CL kompleksa KIS, Hacquetova ulica 17, Ljubljana
8_Načrt tehnološke opreme
POPIS TEHNOLOŠKE OPREME
PZR
Ljubljana, marec 2015

## REKAPITULACIJA TEH. OPREMA
| TEHNOLOŠKA OPREMA - POPIS | EUR
Sklop I | Fotosintezni sistem – izmenjava plinov in fluorescenca | #REF!
Sklop II | BIO MET SISTEM | #REF!
Sklop III | Merilnik listne površine in gostote | #REF!
Sklop IV | Sistem za analizo rastlinskega koreninskega sklopa WinRhizo | #REF!
Sklop V | Nadgradnja sistema hiperspektralne analize | #REF!
Sklop VI | Rastni tunel za izvajanje poskusov sušnega stresa | #REF!
Sklop VII | Večnamenski DRON s HD kamero | 0
Sklop VIII | Masna spektromerija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) za določanje težkih kovin v različnih vzorcih (tla, rastlinski vzorci, vino, kmetijski pridelki). | #REF!
| SKUPAJ TEHNOLOŠKA OPREMA | #REF!
| 22% DDV | #REF!
| SKUPAJ TEHNOLOŠKA OPREMA Z DDV | #REF!

## SKLOP V
| TEHNOLOŠKA OPREMA - POPIS | enota | št.enot | EUR/enota | EUR
Vsa ponujena oprema mora zajemati dobavo in montažo opreme, vključno z vsemi potrebnimi prenosi in transportom. Upoštevati je potrebno tudi vse potrebne instalacijske priklope.
Pri ponujeni opremi je potrebno upoštevati določila iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013), ki tangirajo dobavo in montažo TEHNOLOŠKE opreme.
Sklop V | Večnamenski DRON s HD kamero
Quadrocopter s stabilizatorjem,
z možnostjo lebdenja na mestu
max hitrost dviga od 2-8 m/s
max hitrost spuščanja 1-4 m/s
max hitrost letenja 10-25 m/s
max kotna hitrost 100-300°/s
LiPo batterija
max čas letenja brez polnjenja cca 15-30 min
HD ali NIR ali multispektralna (4,6 ali 12 kanalna) kamera
Domet od 200-400 m
min nosilnost 200 g
max nosilnost 5000 g
napredni GPS sistem
možnost avtonomnega letenja
4, 8 ali 12 Gb SD kartica
Pripadajoča programskla oprema za nadzor letenja
pripadajoča programska oprema za osnovno obdelavo slik
|  | kpl | 1 |  | 0